Приложение №2

к Инструкции об организации учета

подконтрольных объектов и истории их проверок при осуществлении регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции

объектов капитального строительства,

утвержденной приказом управления архитектуры

и градостроительства Магаданской области

№ 67-О от 26.10.2017 г.

Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области

Реестр проверочных мероприятий и результатов проверочных мероприятий, проводимых в рамках

регионального государственного строительного надзора в 2018 году.

| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование объекта | Основание проведения проверки плановая/внеплановая | Результат проведения проверки |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Акт | Предписание | Протокол | Постановление |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 22.01.2018-23.01.2018 | «Строительство многоквартирных жилых домов по Колымскому шоссе в городе Магадане. Девятиэтажный жилой дом с объектами социального обеспечения на первом этаже», расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан шоссе Колымское | Выездная проверка дело №08-17. Наступление срока проведения проверки, согласно п. 1 программы проверок. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 2 | 01.02.2018-02.02.2018 | «Торговый центр «Мегамаг», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, район 2 км основной трассы | Выездная проверка дело №15-16. Наступление срока проведения проверки, согласно п. 2 программы проверок. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 3 | 20.03.2018-21.03.2018 | «Реконструкция административного здания с жилым блоком под административное здание с помещениями апартаментов», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 19/17 | Выездная проверка, п.1-5 программы проверок по делу № 11-16. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 4 | 22.03.2018-23.03.2018 | 1. Реконструкция автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 79+456 – км 100 в Магаданской области, (2 этап км 94+456-км 100) по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан» км 79+456 – км 100 в Магаданской области; 2. Реконструкция автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 70 – км 74+595 в Магаданской области, по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан» км 69+890 – км 74+595 в Магаданской области. | Выездная проверка дела №12-17, 13-17. Согласно: - п.1-3 программы проверок по делу № 13-17; - п.1-4 программы проверок по делу № 12-17. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 5 | 24.05.2018 | «Реконструкция административного здания с жилым блоком под административное здание с помещениями апартаментов», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 19/17 | Выездная проверка, дело №11-16, п.6 и 7 программы проверок по делу № 11-16. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 6 | 25.05.2018 | Реконструкция здания по проспекту Карла Маркса, д.67В под дошкольное образовательное учреждение № 5 | Выездная проверка, дело №01-18. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок по делу № 01-18. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 7 | 28.05.2018 | «Торгово-офисное здание», расположенное по адресу Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская | Выездная проверка, дело №02-18. В связи с поступлением извещения о начале строительства от ООО «Колыманефтепродукт» № б/н от 26.04.2018 | 1 | 1 | - | - | нарушение требований: - ч. 2 ст. 51 (строительство без разрешения); - ч. 5 ст. 52 ГрадК РФ (неизвещение ОГСН о начале стр-ва). |
| 8 | 28.05.2018 | «Реконструкция административного здания с жилым блоком под административное здание с помещениями апартаментов», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 19/17 | Выездная итоговая проверка, дело №11-16, в связи с поступлением извещения ОАО «Сусуманзолото» об окончании строительства от 22.05.2018 № б/н. | 1 | - | - | - | Нарушения не выявлены. Составлен акт итоговой проверки |
| 9 | 26.06.2018-29.06.2018 | «Реконструкция «Воздушной двухцепной линии электропередач – ВЛ 110 кВ №1 (от ПС-220/110 кВ до ГПП-1)» в части захода на ПС 220 кВ «Омчак Новая» (оп. № 2- приемная опора 110 кВ ПС 220 кВ Омчак Новая с подключением к КРУЭ 110 кВ)», расположенного по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, п. Омчак | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 03-18. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 10 | 17.07.2018 – 26.07.2018 | 1. «Реконструкция подстанций «Оротукан», «Палатка», «Центральная» (1 этап: Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ «Оротукан»)»; 2. «Реконструкция подстанций 220 кВ «Оротукан», «Палатка», «Центральная». Реконструкция ПС 220 кВ «Палатка»»; 3. «Реконструкция ПС 220 кВ «Центральная», в составе проекта: Реконструкция подстанций 220 кВ «Оротукан», «Палатка», «Центральная». I этап. Расширение ОРУ 220 кВ «Оротукан» и ПС 220 кВ «Центральная», шифр 16-49-01, ООО «ИНПЭС»». | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно: - согласно п. 1 программы проверок дело № 06-18; - согласно п. 1 программы проверок дело № 07-18; - согласно п. 1 программы проверок дело № 08-18. | 1 | 1 | 1 | 1 | Несоответствие работ по реконструкции требованиям проектной документации. Ведение не в полном объеме исполнительной документации, отсутствие ППР. Нарушения п.п. 3.3, 3.23 «СП 70.13330.2012, п. 6 ст. 52 ГрадК РФ |
| 11 | 18.07.2018 – 27.07.2018 | «Реконструкция котельной в поселке Дукат», расположенный по адресу: Магаданская область, Омсукчанский городской округ, пос. Дукат | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 2 программы проверок дело № 06-17. | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведение не в полном объеме исполнительной документации, отсутствие ППР. Нарушения п.п. 3.3, 3.23 «СП 70.13330.2012, п. 6 ст. 52 ГрадК РФ |
| 12 | 21.08.2018 – 24.08.2018 | «Реконструкция дома отдыха», расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, микрорайон Солнечный | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 1 программы проверок дело № 11-18. | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведение строительства без разрешения, направление уведомления о начале строительства при фактическом завершении реконстуркции. Нарушения требований ч. 5 ст. 52 ГрадК РФ, ч. 2 ст. 51 ГрадК РФ |
| 13 | 03.09.2018 – 04.09.2018 | «Объект торгового назначения» расположенный по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование «Город Магадан», г. Магадан, пл. Космонавтов | Выездная проверка. В связи с поступлением извещения о начале строительства от ООО «Стройметаллопрокат» № 1 от 28.08.2018. | 1 | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 14 | 05.09.2018-06.09.2018 | «Реконструкция «Воздушной двухцепной линии электропередач – ВЛ 110 кВ №1 (от ПС-220/110 кВ до ГПП-1)» в части захода на ПС 220 кВ «Омчак Новая» (оп. № 2- приемная опора 110 кВ ПС 220 кВ Омчак Новая с подключением к КРУЭ 110 кВ)» расположенный по адресу: Магаданская область, Тенькинский городской округ, п. Омчак | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 2 программы проверок дело № 03-18. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |
| 15 | 11.09.2018-17.09.2018 | «Объект здравоохранения (диагностический центр, поликлиника)», расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пер. Энергетический | Выездная проверка. В связи с наступлением срока завершения работ согласно п. 3 программы проверок по делу №07-17. | - | - | - | - | Нарушения не выявлены |